## Slide 1
Алексей Кузьмин
_________________________
Россия, ЗАО «ЭВАН»
Группа компании NIBE
Особенности использования геотермальных и воздушных тепловых насосов в различных климатических условиях

## Slide 2
Геотермальный или воздух-вода?
Теплоноситель
Хладагент
Рассол
конденсатор
компрессор
Расширительный
клапан
Испаритель
Источник тепла
Notes: Цикл Карно́ — идеальный термодинамический цикл. Тепловая машина Карно, работающая по этому циклу, обладает максимальным КПД из всех машин, у которых максимальная и минимальная температуры осуществляемого цикла совпадает соответственно с максимальной и минимальной температурами цикла Карно.
Цикл Карно назван в честь французского физика Сади Карно, который впервые его исследовал в 1824 году.
Одним из важных свойств цикла Карно является его обратимость: он может быть проведён как в прямом, так и в обратном направлении, при этом энтропия адиабатически изолированной (без теплообмена с окружающей средой) системы не меняется.

## Slide 3: Геотермальный ТН

## Slide 4
ASHP
AIR SOURCE HEAT PUMPS
ТН воздух - вода

## Slide 5: Моделирование теплопотребления
Энергетический расчет

## Slide 6
Chart: СОЧИ -3°C
Потребление | 23839
Воздушник | 23230
Геотермальный | 22202
Экономия ВТН | 17190
Экономия ГТН | 16444
Объекты

## Slide 7
Chart: Воронеж -26°C
Потребление | 38951
Воздушник | 36779
Геотермальный | 36799
Экономия ВТН | 24692
Экономия ГТН | 27355
Объекты

## Slide 8
Chart: Архангельск -31°C
Потребление | 47000
Воздушник | 42651
Геотермальный | 44007
Экономия ВТН | 27551
Экономия ГТН | 32670
Объекты

## Slide 9
AIR vs WATER: ВАШИ ВОПРОСЫ