## Slide 1
Применение теплонасосных систем в жилых домах и их влияние на качество и продолжительность жизни

## Slide 2: Статистика заболеваемости в РФ

## Slide 3: Взаимосвязь заболеваний и факторов внешней среды
Заболевания с высоким риском смертности (91,2%)
Сердечно-сосудистые заболевания
Онкология
Инфекции
Болезни органов дыхания
Факторы внешней среды
Содержание кислорода (качество воздуха)
Влажность воздуха
Температура окружающей среды
Электромагнитное излучение
Нормы потребления:
Еды: 0.5 кг в 1 день
Воды: 2 литра в 1 день
Воздуха: 15-20 тысяч кубических метров

## Slide 4: Взаимосвязь факторов и инженерных решений
ФАКТОР | ЗАБОЛЕВАНИЕ | РЕШЕНИЕ | ВЛИЯНИЕ
Влажность воздуха | Инфекции Болезни органов дыхания | Вентиляция | Контроль влажности воздуха
 |  | Система автоматизации | Отслеживание и поддержание влажностнотемпературного режима
Содержание кислорода | Сердечно-сосудистые заболевания Онкология | Вентиляция | Подача свежего воздуха
 |  | Теплый пол | Не сжигается кислород отопительным прибором
 |  | Низкотемпературные радиаторы | Не сжигается кислород отопительным прибором
Температура в помещении | Сердечно-сосудистые заболевания | Тепловой насос | Возможность работы и на отопление и на холод
 |  | Теплый пол | Нагрев до нужной температуры комнатного воздуха
 |  | Фанкойлы | Охлаждение до нужной температуры
 |  | Система автоматизации | Отслеживание и поддержание точной температуры
Электромагнитное излучение | Онкология | Тепловой насос | Меньшая мощность фонового электромагнитного поля по сравнению с отоплением электронагревом

## Slide 5: Оптимальные значения влажности для организма человека:
РЕШЕНИЕ:
Влажность воздуха
1.Вентустановка | Удаление в отработанном воздухе или сохранение влаги в рекуператоре.
2.Автоматизация | Отслеживание и поддержание влажностнотемпературного режима.
Снижение риска появления инфекций и болезней органов дыхания

## Slide 6: Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения онкологии
Вентустановка с рекуперацией.
Теплый пол.
Среднетемпературные радиаторы.
Содержание кислорода
РЕШЕНИЕ:

## Slide 7: Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Тепловой насос | Возможность работы и на отопление и на холод- нормализация работы сосудистой системы, по средством влияния на терморецепторы и поддержание комфортной температуры.
Теплый пол | Улучшение венозной функции сосудов нижних конечностей.
Температура
РЕШЕНИЕ:

## Slide 8: Превышение норм ЭМИ

## Slide 9: Снижение риска возникновения онкологических заболеваний
Норма : 500 В\м при частоте 50 ГЦ — электрическое поле
Норма : 0,2 мкТл при частоте 50 ГЦ — магнитное поле (Европейский стандарт)
Электромагнитное излучение
Тепловой насос-уменьшает суммарную электромагнитную нагрузку на организм.
Циркуляционный насос Grundfos
10,4 мкТл
Контроллер туннельной топки (камина)
10,2 мкТл
Вводной щит распределительный
10,1 мкТл
ТЭН 6 кВт, экранированный металлической бочкой теплового аккумулятора
2,76 мкТл
Тепловой насос Danfoss
0,26 мкТл
Volvo XС60 на работающем двигателе
0,75 мкТл
РЕШЕНИЕ:

## Slide 10: Заболеваемость злокачественными новообразованиями
* Данные Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена

## Slide 11
Здравоохранение в России

## Slide 12
ФАНКОЙЛЫ
РАДИАТОРЫ
ВЕНТУСТАНОВКА
ТЕПЛЫЙ ПОЛ
ТЕПЛОВОЙ НАСОС
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Тепловые насосы и инженерные коммуникации

## Slide 13
Описание объекта: жилой трехэтажный дом общей площадью 440 квадратных метров. При проектировании и строительстве дома Заказчик стремился к соблюдению рекомендаций Института Пассивного Дома. Дом построен из кирпича Porotherm 500 с внешним утеплением 200 мм, качественные окна и хорошее утепление кровли свели энергопотребление к минимуму. Для отопления и снабжения дома горячей водой установлен геотермальный тепловой насос DANFOSS мощностью 22 кВт. Помимо теплового насоса к буферной емкости подключен теплообменник топки камина HOXTER, установленного в гостиной. Система отопления комбинированная – теплый пол UPONOR, конвекторы VARMANN и панельные радиаторы VIESSMANN. Охлаждение осуществляется от теплового насоса, в качестве комнатных приборов установлены фанкойлы DAIKIN. Помимо системы отопления, труба из сшитого полиэтилена UPONOR применяется в системах ХВС, ГВС и рециркуляции. Система канализации из бесшумных труб СИНИКОН подключена к септику ТОПАC 9. Для обеспечения свежего воздуха во всех помещениях дома применена вентиляционная установка с роторным рекуператором ENERVENT Pingvin. Распределение воздуха по помещениям осуществляется по гибким компактным антибактериальным воздуховодам.
Установленное оборудование: тепловой насос Danfoss DHP-S Eco 22 с системой удаленного доступа, буферная емкость Huch EnTEC PS-Eco 800, водонагреватель Huch EnTEC HLS-Plus 501.
Источник низкопотенциального тепла: грунт, геотермальные зонды Uponor GeoVertis, суммарная длина 360 метров (6 зондов по 60 метров).
Монтаж и пусконаладка: осень 2016 года – лето 2017 года.
Коттедж, Ново-Переделкино, Москва
440 м²
22 кВт

## Slide 14: Коттедж, Ново-Переделкино, Москва
440 м²
22 кВт

## Slide 15
Будьте здоровы!
Следите за нашими новостями!