## Slide 1: Использование теплового насоса для выработки теплоты из городской канализационной сети
Автор: Сотрудник НИУ МГСУ М.А. Разаков
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»

## Slide 2
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»
Нормативной базы нельзя сказать что вообще нет этого, в СП 50.13330.2012 (Тепловая защита зданий) п.10.5 (стр.24) используются термины энергосбережение и тп. Но в данном пункте нет других альтернативных мер по энергосбережению. Введены классы зданий по энергосбережению, а именно идет сравнение насколько снижается проектное энергопотребление здания при использовании приборов регулировки и учета потребления энергии в определенный промежуток времени.
2
Нормативная база для тепловых насосов

## Slide 3
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»
Общая методика подбора типового тепловых насосов;
Создание подобия справочника тепловых насосов с осредненными коэффициентами;
Попытки были В.Н. Богословский; М.Я. Поз
Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. (1983 год)
Экономия топлива и энергии, Стройиздат
3
Общий критерий подбора теплового насоса

## Slide 4
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»
Данные за 2008 год о проданных типах тепловых насосах
4
Chart: 
| Воздух-воздух | Воздух-вода | На вытяжном воздухе | Груновые
 | 76800 | 4000 | 700 | 3200

## Slide 5
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»
Принципиальный схема трубопровода с “кожухом” со вторичным теплоносителе
5
1 – Пространство со вторичным теплоносителем; 2 – Труба городской канализационной сети.
Рис. 1 Схема новой / реконструируемой трубы со вторичным теплнсителем

## Slide 6
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»
Грунтовые тепловые насосы и почему с ними надо сравнивать
6
Рис. 3 Виды грунтовых тепловых насосов

## Slide 7
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»
Принципиальная схема получения теплоты от трубопровода городской канализационной сети.
7
Рис. 2 Принципиальная схема блоков оборудования добычи тепловой энергии от сточных вод

## Slide 8
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»
Рис. 4 Гистограмма удельного теплосъема от метра трубопровода
8
Chart: 
| Сухие осадочные породы | Каменистая почва и насыщенные водой осадочные породы | Подземные воды | Трубопровод городской канализационной сети (dу = 300) | Трубопровод городской тепловой сети - обратная линия (dу = 500)
 | 20
 | 50
 | 80
 | 120
 | 1300

## Slide 9
IV-й отраслевая научно-практическая конференция по тепловым насосам: «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и РФ»
Спасибо за внимание
9