## Slide 1: « Уменьшение разрыва между вентиляционным оборудованием Европы и Российской Федерации » Стандарты. Технологии. Модельные ряды. АКВАТЕРМ Февраль 2018 Андронов Ф.И. тех директор ВЕЗА andronoff@list.ru

## Slide 4: Почти 100 штук заводов по России

## Slide 5: Рынок производителей РФ – сложился и он растет по знаниям и технологиям

## Slide 7: Большая часть рынка – отечественное!!

## Slide 8: ПРОБЛЕМА – догнать ЕВРОПУ (не США и не КИТАЙ)

## Slide 10: ЕВРОВЕНТ – это НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ система

## Slide 11: АВОК - ? СП-? ТУ-? СТО-?

## Slide 12: СССР – ГОСТы , РФ – ГОСТ Р ЕС – ЕN = ГОСТ Р ???? «ГАРМОНИЗАЦИЯ»
КОНДИЦИОНЕРЫ – ЦК AHU (EN 1886/13053)
Вентиляторы ЕН 14986 (ГОСТ 55026)
Клапаны ЕН 1751
Пожарное оборудование ЕН 12101 ГОСТ серии 5300)
Воздуховоды – ГОСТов нет
Теплообменники – фактически – не ГОСТ 99%
Шкафы управления – не ГОСТ
ТУ – заводов изготовителей (ВЕЗА -250шт ТУ за 23 года)

## Slide 14: ЕВРОВЕНТ и РФ ?

## Slide 15: Тестирование оборудование (сертификация где??? Кем???)

## Slide 16: Калориметрический стенд - ВЕЗА

## Slide 17: Аэродинамический стенд ВЕЗА -2008г

## Slide 18: ТЕХНОЛОГИИ
КОМПАС -3D проектирование
PDM – 1C УПП планирвоание производства
CAPS - программы подбора оборудования
CFD – численное моделирование процессов
TRUMPF – все типы станков, включая склад
TOYOTA - системы бережливого производства

## Slide 19: Робот сварка - колес

## Slide 20: Формовка – дисков колес

## Slide 21: Сварка аргоном нержав. Стали

## Slide 22: Технология конденсаторов на Р410 – 60бар

## Slide 23: Окрасочная линия – автомат

## Slide 24: Гибочная технология - робот

## Slide 25: Модельные ряды изделий - РФ
СССР архивные модели – сохранены
ЕВРОПА – как прототипы
Каждая фирма свои ТУ и свои МОДЕЛИ
Модели постоянно расширяются и ПАРАМЕТРИЗУЮТСЯ через CAPS BIM
Работа с рядами моделей требует учебы
ТОЧНОСТЬ подбора 5% , вместо 20-30%

## Slide 26: TROX- HALTON –ACTIONAIR- RUSKIN

## Slide 27: Модельный ряд – «клапаны»

## Slide 28: Вентиляторы крышные

## Slide 29: Модельный ряд – Хол. Машины

## Slide 31: (ТМ) Модели вентиляторов – не СССР :ВРАН, ВОСК, КРОВ, ВИР ….

## Slide 32: Спасибо за внимание !